采购编号：XYJTXMCG【2022】117号

综合办公管理平台系统采购项目

询

价

文

件

中国·四川（泸州）

泸州兴阳投资集团有限公司  编制

2022年12月

- 目 录

第一章 询价邀请公告	2

第二章 询价须知	4

一、供应商须知前附表	4

二、总则	8

三、询价文件	11

四、询价响应文件	12

五、询价及评审过程	15

六、成交事项	15

七、合同事项	15

八、询价纪律要求	17

九、询问、质疑和投诉	18

十、其他	18

第三章 项目技术、服务及商务要求	19

一、项目概况	19

二、技术要求	19

三、服务要求	19

四、商务要求	19

第四章 响应文件格式	20

一、报价函	22

二、资格证明材料	23

三、法定代表人授权书	24

四、分项报价表	25

五、承诺函	26

六、竞标人廉洁自律承诺书	27

七、供应商基本情况表	28

八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	29

九、商务、技术、服务要求应答表	30

十、报价产品技术参数表	31

十一、类似业绩表	32

第五章 保证金退还申请书	33

第六章 评审方法	34

一、询价程序	34

二、评审程序、评审方法、评审标准	34

三、评审纪律	36

第七章 采购合同（草案）	37

- 第一章 询价邀请公告

根据泸州兴阳投资集团有限公司信息化建设和加强内部管理的需要，拟对“综合办公管理平台系统”项目采取公开询价方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTXMCG【2022】117号。

2.采购项目名称：综合办公管理平台系统采购。

3.采购人：泸州兴阳投资集团有限公司。

4.服务期限（工期）：从合同签订之日起60日历天内，完成项目的调研、方案设计、个性化开发、调试、安装部署、培训、试运行及最终验收。

5.合同期：验收交付运行后一年。

二、资金情况

资金来源及金额： 自筹 资金，最高限价为  85000 元。

三、采购项目简介：

（具体要求详见询价文件第三章）

四、供应商邀请方式

在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司网站http://www.xytzjt.cn/上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（R的法人）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

## 7.1 申请人提供入驻钉钉合作伙伴平台查询截图。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

1.被兴阳集团列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被兴阳集团列入不诚信供应商库的，视同联合体被兴阳集团列入不诚信供应商库。

2.为本采购项目提供前期设计、规范编制等服务的供应商，不得参加本次采购。供应商为采购人在确定采购需求、编制询价文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为询价文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、询价文件获取方式、时间、地点：

询价文件在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司http://www.xytzjt.cn/网站上公布并免费获取，请有意参加竞价的供应商自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2022年12月13日15:00（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

本次采购只接受电子邮箱递交的响应文件，不接受现场递交的响应文件。响应文件必须是按询价文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。

本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、询价开标地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼2F-F02会议室）。

十二、联系方式

采购人：泸州兴阳投资集团有限公司

通讯地址：张坝桂圆林景区西大门综合楼

联系人：龙女士

联系电话：0830-6522549

监督电话：0830-6522169/6522176

2022年12月8日

- 第二章 询价须知

- 一、供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制； 本次采购采取公开的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：85000元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：85000 元； □所报产品单价不得超过采购清单列出的单价最高限价，否则报价无效； R所报总价不得超过本项目最高限价，否则报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | □接受 R不接受 |
| 5 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，询价小组认为供应商的报价或分项报价明显低于其他通过资格性审查供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求供应商在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就其提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，询价小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、财务状况报告、与其他供应商比较情况等就其书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，询价小组应当（有权）将其报价作为无效报价处理。 |
| 6 | 询价响应文件包括 但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；保证金退还申请书（如有）；询价保证金交款凭证（如有）；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价的其他资料。（以上资料均加盖单位公章）具体格式详详见第四章。 |
| 7 | 询价响应文件要求 | 1.按询价响应文件要求编写，并签字盖章。 2.只能一次报价，报价结果唯一。 3.以“元”为单位。 4.报价保留2位小数（小数位数不作为废标条件）。 |
| 8 | 结果确定 | R最低价（总价）成交，报价相同的，采购人随机抽选。 £下浮率最低成交，报价相同的，采购人随机抽选。 |
| 9 | 询价结果公告 | 询价结果在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司http://www.xytzjt.cn/网站上公告。 |
| 10 | 询价保证金 | 无 |
| 11 | 履约保证金 | 金额：R成交总金额的10%缴纳； £ 。 （注：履约保证金收取不能超过采购合同金额的10%）。 交款方式：转账（必须由申请人基本账户转出） 收款单位：泸州兴阳投资集团有限公司。 开 户 行：中国银行股份有限公司泸州分行。 银行账号：121202448197。 交款时间：成交通知书发放后，3个工作日内缴纳。 |
| 12 | 询价文件咨询 | 联系人： 龙女士 联系电话： 0830-6522549 |
| 13 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人： 龙女士 联系电话： 0830-6522549 |
| 14 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司http://www.xytzjt.cn/网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到 泸州兴阳投资集团有限公司综合办公室 领取成交通知书。 联系人：朱先生 联系电话： 0830-6523011 。 |
| 15 | 供应商询问 | 由□采购人 R兴阳集团招投标采购中心负责答复。 联系人： 龙女士 。 联系电话： 0830-6522549 。 |
| 16 | 供应商质疑 | 对询价文件、询价过程、询价结果的质疑由兴阳集团招投标采购中心负责答复。 联 系 人： 龙女士 联系电话：0830-6522549 注：参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询价文件、询价过程、询价结果的范围。 |
| 17 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：泸州兴阳投资集团有限公司。 联系人： 张先生、郭先生 。 联系电话：0830-6522169、6522176。 联系地址： 江阳区张坝桂圆林西大门综合楼。 邮政编码：640000。 注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 18 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 19 | 询价截止时间 | 2022年12月13日15:00（北京时间） |
| 20 | 签订合同 | 领取成交通知书并接到采购人通知后10天内签订合同；否则，视为成交供应商放弃成交，没收保证金，询价人另行确定成交人或重新询价。 |
| 21 | 供货（工期）时间 | 从合同签订之日起60日历天内，完成项目的调研、方案设计、个性化开发、调试、安装部署、培训、试运行及最终验收。 |
| 22 | 询价开标地点 | 泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F-F02会议室） |
| 23 | 询价文件数量 | R电子邮件响应文件1份。 |
| 24 | 监督电话 | 0830-6522169/6522176 |

询价文件其他描述与本表不一致的，以本表为准。

- 二、总则

1.适用范围

1.1 本询价文件仅适用于本次询价所叙述的货物/服务/工程采购。

1.2 本询价文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次询价的采购人详见第一章询价邀请公告 。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了询价文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4. 询价费用（实质性要求）

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，以其中通过资格审查且报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；报价相同的，由询价小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参加询价，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购单位工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指询价小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性询价（实质性要求）

是否接受联合体详见供应商须知前附表。

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体参加询价，以一个供应商的身份参加询价。以联合体形式参加询价的，联合体各方均应当符合第一章第五条第一款第1项至第6项规定的条件，联合体各方中至少有一方符合第一章第五条第一款第7项规定的特定条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体参加询价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参加询价的，应在响应文件提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为询价的全权代表，负责参加询价的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

7.询价保证金（实质性要求）

7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交询价文件规定数额的询价保证金。联合体询价的，可以由联合体的一方或者共同提交询价保证金，以一方名义提交询价保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7.2 未按询价文件要求在规定时间前交纳规定数额询价保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的询价保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的询价保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的询价保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购人不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，采购人将不予退还询价保证金：

（一）在询价文件规定的询价截止时间后撤回询价的；

（二）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交人的原因未能按照询价文件的规定与采购人签订合同的；

（五）由于成交人的原因未能按照询价文件的规定交纳履约保证金的；

（六）供应商提供虚假资料的；

（七）询价有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询价文件规定的期限，但不得短于询价文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非询价文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 三、询价文件

10．询价文件的构成（实质性要求）

10.1 询价文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是询价的重要依据。询价文件用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解询价文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价文件的全部内容，按照询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 询价文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对询价文件进行澄清或者修改。

11.2 采购人对已发出的询价文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了询价文件的供应商，同时在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司网站http://www.xytzjt.cn/上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人需要对询价文件进行澄清或者修改的，可以在开标截止时间1个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在询价文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询价文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取询价文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

- 四、询价响应文件

13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照询价文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。

14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15．计量单位（实质性要求）

除询价文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价文件约定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行询价文件第七章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的询价文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1参加询价的供应商应按照询价文件的要求，准备响应文件。响应文件份数详见供应商须知前附表，封面上标注“正本”、“副本”字样；所有响应文件须注明询价通知编号、项目名称和供应商名称。

18.2响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。副本可采用正本的复印件。

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

18.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

19.响应文件的密封和标注（电子邮箱递交的除外）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20.响应文件的递交

20.1供应商应在询价文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价开标地点，现场递交响应文件；如采用邮件报价方式递交响应文件的，按询价文件要求递交。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

20.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其询价保证金将按“第二部分供应商采购须知7”的相关规定被没收。

21.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 五、询价及评审过程

22. 询价小组的组建按本文件第六章的规定进行。

- 六、成交事项

23.确定成交供应商

23.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，询价采购单位将于成交供应商确定之日起2个工作日内采取邮寄、快递方式按照成交人响应文件中的地址发出成交通知书。

23.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

23.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商提供虚假材料；

（4）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.信用记录查询

24.1被兴阳集团列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被兴阳集团列入不诚信供应商库的存在不良信用记录的，视同联合体被兴阳集团列入不诚信供应商库）。

- 七、合同事项

25.签订合同

25.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 询价文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5

询价文件、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.合同分包（实质性要求）

26.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

29.履约保证金（实质性要求）

29.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

30.合同公告

/。

31.合同备案

/。

32.履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

33.验收

33.1本项目采购人将参照相关法律法规以及合同的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收单到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能给予失信行为记入兴阳集团不诚信供应商库。

34.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

- 八、询价纪律要求

35.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

- 九、询问、质疑和投诉

36.询问、质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

- 十、其他

37.本询价文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本询价文件不再做调整。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

- 第三章 项目技术、服务及商务要求

- 一、项目概况

随着不断的高速发展，人员及组织规模的不断增加，在发展的同时也要面对公司统一管理的科学化、规范化等问题。 随着管理工作的不断纵深化，以及工作内容的不断增加，应对市场竞争业务的复杂性和多变性，迫切需要的通过协同办公平台来解决公司成长所带来的管理任务重、工作量大、执行监管难度大、信息不畅、人力不足等问题。

为解决上述问题，泸州兴阳投资集团有限公司力争在较短时间内，依据泸州兴阳投资集团有限公司整体的战略框架，搭建一个高速、安全、稳定可靠、经济实用、方便操作的协同办公平台，全面实现泸州兴阳投资集团有限公司及子公司办公自动化、信息资源共享化、审批移动化、决策相对智能化，从而推动泸州兴阳投资集团有限公司职能转变和信息公开，提高工作效率，降低内部管理费用，增强泸州兴阳投资集团有限公司的监管和服务能力。

通过OA建设，构建公司部门和子公司门户，实现公司信息共享平台的搭建，建立统一的、基于角色的和个性化的信息访问、集成平台，为公司未来各类信息系统建设奠定良好的基础。充分考虑未来发展需要，统一规划、分步实施、逐步扩展，保证系统完整性，构建开放性好、兼容性强的协同管理应用支撑平台。

## 二、项目建设要求

| 序号 | 应用模块 | 功能模块 | 需求项 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动办公OA模块 | 公文管理 | 收文管理 | 处理外单位向本单位发送的公文，实现收文和发文自动连接，通过流程审批实现公文在承办后，并进行收文归档，采用收文列表，收文流程，收文报表等自定义的管理，可以添加收文，以及分发，设置好流程后，按添加收文即可发起收文流程。公文到达后，收文登记人选择公文类别，登记公文，送交相关领导进行审核、复核等工作，然后由办公室进行发文登记、编号等，并进行文件的发放等工作，最后由公文管理员对办结公文进行归档。 | 定制开发 |
| 2 |  |  | 发文管理 | 采用发文表单自定义，发文流程自定义，满足不同的发文管理。通过流程绑定，灵活组织流转批阅和并发批阅，拟搞，核稿，签发，发布，存档、查询等功能，并在流转过程中进行审批控制，系统对公文的流转过程进行监督，保证了公文流转各个阶段的可控性。（含集团本部和下属子公司自行发文） |  |
| 3 |  |  | 查询功能 | 收文查询、发文查询 |  |
| 4 |  |  | 统计图表 | 收发文数量统计、自定义维度的其他统计。 |  |
| 5 |  |  | 基础设置 | 发文号管理、机关代号管理、主/抄送单位管理、来文单位管理等 |  |
| 6 |  |  | 流程配置 | 通过客户需求，可设定固化审批流程，也可以根据自定义选择流转顺序设定审批流程 |  |
| 7 |  |  | 知识管理 | 实现按板块类型进行各类知识资料共享、查阅、下载。 |  |
| 8 | 行政审批 | 车辆审批 | 表单字段 审批流程 报表统计 | 1、根据申请表的要求配置表单，对特殊字段进行关联填充，优化填写步骤。 2、自定义配置审批流程，完成审批过程，对不同的节点可进行拓展设置，以满足特定要求。 3、统计填写的内容及需要关注的字段、以及明细数据的分类汇总统计。可进行导出、筛选操作。 | 实施搭建 |
| 9 |  | 会议室 预定 |  |  |  |
| 10 |  | 离沪审批 |  |  |  |
| 11 |  | 招待审批 |  |  |  |
| 12 |  | 用印审批 |  |  |  |
| 13 |  | 加班餐 审批 |  |  |  |
| 14 | 采购审批 | 月计划 审批 | 表单字段 审批流程 报表统计 钉钉提醒 | 1、根据申请表的要求配置表单，对特殊字段进行关联填充，优化填写步骤。 2、自定义配置审批流程，完成审批过程，对不同的节点可进行拓展设置，以满足特定要求。 3、统计填写的内容及需要关注的字段、以及明细数据的分类汇总统计。可进行导出、筛选操作。 4、在不同的节点进行钉钉消息提醒。 5、通过历史价与成交价的对比，筛选偏高的采购事项。 |  |
| 15 |  | 台账录入 |  |  |  |
|  |  | 项目进度 |  |  |  |
| 16 |  | CA证书 提醒 |  |  |  |
| 17 |  | 供应商库管理 |  |  |  |
| 18 |  | 比价功能 |  |  |  |
| 19 | 系统配置 | 流程权限 | 管理员 权限 | 管理员可对流程中的数据进行调整操作，如跳过节点，退回至某节点等功能。 | 系统配置 |
| 20 |  | 审批权限 | 自动流转权限 | 可选择对应的部门，通过部门自动匹配负责人进行流程分发。也可以通过勾选人员进行分发。 |  |
| 21 | 钉钉基础模维护 | 考勤 | 日常考勤 | 考勤组规则梳理及搭建，考勤报表设计及搭建，打卡规则（正常打卡、外勤打卡）设置，加班规则设置，调休补休规则设置。 | 后期维护 首年免费 |
| 22 |  |  | 相关审批 | 补卡申请、外出申请、出差申请、加班申请、换班申请等审批表单设计流程梳理及搭建实施。 |  |
| 23 |  | 智能人事 | 入转调离 | 入职审批、转岗申请、调岗申请、离职申请等审批表单设计流程梳理及搭建实施 |  |
| 24 |  |  | 人事管理 | 员工电子花名册基础档案建立、合同管理、离职管理、调动管理，人事档案权限设置 |  |
| 25 |  |  | 假期管理 | 事假、年假、调休、病假、产假、婚假、陪产假等各种假期类型的规则梳理及部署实施 |  |
| 26 |  | OA办公后期维护 | 应用维护 | 针对前期开发移动办公OA模块提供后续维护服务 |  |
| 27 |  | 行政审批 | 审批维护 | 通过前期搭建的日常行政审批，对表单及流程的更新及维护 |  |
| 28 | 开发平台 | / | 坐席 | 使用软件的操作人员数量（300人版本）；10个部门账号+16个子公司账号。 | 钉钉官方产品 |

- 三、服务要求（实质性要求）

- 1.合理的、具有针对性的项目实施计划与解决方案；

- 2.负责完成客户化工作，满足《综合办公管理平台系统询价文件》要求的功能需求，及时响应与完成客户化修改；

- 3.能够妥善分析泸州兴阳投资集团有限公司业务中的复杂问题与个性化问题，并提出合理的解决方案，以保证系统实施不走弯路；

- 4.项目组织机构完整，保证实施期间有充分的实施技术人员保障，并完成培训工作，上线期间乙方至少完成一次相关部门走访，进行现场调试优化流程审批，保障系统完美交付。

- 5.项目负责人与参与项目实施技术人员具有相关实施经验；

- 6.具有规范的项目组织与项目管理体系与方法；

- 7.自验收之日起提供1年免费维护。维护内容是指合同涉及到的功能、性能维护，其他如新增功能模块等要求除外；

8.系统出现故障时，一般问题1小时内响应，能进行远程处理的及时远程解决，如需上门解决的技术人员应在8小时内到达现场。

9.参选供应商成为拟定中选单位后，两天内需到泸州兴阳投资集团有限公司参加一次技术交流会，按《询价文件》内容就采购人搭建需求进行全面的了解，双方达成一致后，才能确定为中选单位，并进行结果公示，如需求搭建、技术响应、商务响应等服务无法满足《询价文件》要求的，采购人有权重新确定中选单位。

- 四、商务要求（实质性要求）

1.交货时间：从合同签订之日起60日历天内，完成项目的调研、方案设计、个性化开发、调试、安装部署、培训、试运行及最终验收；

2.付款方式：合同签订后10个工作日内，支付合同总额的70%作为预付款；软件系统上线运行并验收合格后10个工作日内，支付合同总额的30%。

3.验收要求：由采购人组织验收；

## 五、技术要求

基本要求

- 钉钉应用技术通过钉钉接口功能做第二次开发实现，其产品应满足如下要求：

- 钉钉成品的应用应具备易操作、易懂、快捷、安全稳定的特性；

- 业务场景：满足公司对行为管理、报表管理、分析画像的要求；

- 高可靠要求：非客观原因，系统应确保数据的完整性，应用功能的可持续稳定性；

- 能购提供功能与数据分离，支撑数据上云并调用；

- 满足公司要求，对数据加密并不容许任何第三方查看或使用；

- 开放数据接口：能够进入数据库查看提取采购人的所有数据用于数据访问。

- 系统配置管理：要求提供直观、简洁和易用的图形管理界面，能够展示全系统各个方面的运行状态，并提供管理员配置存储系统所需的各种图形化流程，并根据钉钉组织架构提供对应的权限设置。

- 根据钉钉本身及钉钉应用功能的迭代优化及更新，及时更新。

- 跨多平台：支持主流操作系统：Windows、macOS等。

- 多终端：系统须实现PC终端和移动终端登陆处理事务，若移动终端使用APP，须支持安卓系统和IOS系统。

系统专有技术需求

- 在系统的配置方面，应能根据实际的需要组合出任意的业务处理流程，用这些可自定义的流程来解决所有的审批和办公业务。

- 系统支持流程的导入导出功能，提高系统中应用的复制性和共用性，方便不同环境系统应用的复制和迁移。

- 易于二次开发扩展：系统提供二次开发的接口，可以方便用户将办公系统或其他需求扩展到该系统平台上。要求提供详细开发指导文档，并可提供二次开发服务。

- 要求采用SOA架构软件技术，保证核心的平台软件能够与具体的业务无关，避免定制开发带来的周期长、系统不稳定、维护难等问题。

- 应具有统一的用户及权限管理机制，能够很方便地对系统进行全面的权限管理，避免信息的冗余，以及由于个别系统的设计不当导致的安全隐患。

- 提供灵活的门户自定义定制功能，可根据需求设计菜单或功能入口等。

- 报表工具：包含系统运行过程中的业务流报表、文档查询报表、文档下载报表、文档监控报表、流程监控及效率分析类报表的生成、分析工具。

- OA系统内消息通知方式：应支持OA内部消息。

- 规范性校验：对活动计划各项要素信息的数字型、日期型、关联项目和非空必输项目以及项目间逻辑关系如起止日期进行有效性校验，保证字段内容的规范性。

- 提供系统日志管理功能，系统日志管理包括日志监控、日志审计和日志统计，系统中发生的所有对数据产生变更的操作和系统本身的运行检测情况都要求记录在日志平台中，便于统计分析。

- 第四章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

采购编号：xxxx号

XX采购项目

询 价 响 应 文 件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 一、报价函

XXX（采购人名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件电子文件1份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方报价为（保留   位小数）：        元 ，报价有效期为询价文件规定的起算之日起90天。

8.服务期限(工期)：从合同签订之日起60日历天内，完成项目的调研、方案设计、个性化开发、调试、安装部署、培训、试运行及最终验收。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 二、资格证明材料

1、供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）。

2、提供入驻钉钉合作伙伴平台查询截图复印件。

- 三、法定代表人授权书

XXX（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：(1) 法定代表人身份证复印件。

（2）代理人身份证复印件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

说明：1.如法定代表人参加的，响应文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2.如授权代表参加的，响应文件中必须提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

- 四、报价总表

| 序号 | 应用模块 | 功能模块 | 需求项 | 报 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动办公OA模块 | 公文管理 | 收文管理 | 元 | 定制开发 |
| 2 |  |  | 发文管理 |  |  |
| 3 |  |  | 查询功能 |  |  |
| 4 |  |  | 统计图表 |  |  |
| 5 |  |  | 基础设置 |  |  |
| 6 |  |  | 流程配置 |  |  |
| 7 |  |  | 知识管理 |  |  |
| 8 | 行政审批 | 车辆审批 | 表单字段 审批流程 报表统计 | 元 |  |
| 9 |  | 会议室 预定 |  |  |  |
| 10 |  | 离沪审批 |  |  |  |
| 11 |  | 招待审批 |  |  |  |
| 12 |  | 用印审批 |  |  |  |
| 13 |  | 加班餐 审批 |  |  |  |
| 14 | 采购审批 | 月计划 审批 | 表单字段 审批流程 报表统计 钉钉提醒 |  |  |
|  |  | 台账录入 |  |  |  |
| 15 |  | 项目进展 |  |  |  |
| 16 |  | CA证书提醒 |  |  |  |
| 17 |  | 供应商库管理 |  |  |  |
| 18 |  | 比价功能 |  |  |  |
| 19 | 系统配置 | 流程权限 | 管理员 权限 | 元 |  |
| 20 |  | 审批权限 | 自动流转权限 |  |  |
| 21 | 开发平台 | / | 使用软件的操作人员数量 （300人版本，包含10个部门账号+16个子公司账号）。 | 元 |  |
| “定制开发”合计： 元，大写： （含首年免费钉钉基础模维护） |  |  |  |  |  |
| 22 | 钉钉基础模维护 | 考勤 | 日常考勤 | 元 | 后期维护 首年免费 |
| 23 |  |  | 相关审批 |  |  |
| 24 |  | 智能人事 | 入转调离 |  |  |
| 25 |  |  | 人事管理 |  |  |
| 26 |  |  | 假期管理 |  |  |
| 27 |  | OA办公后期维护 | 应用维护 |  |  |
| 28 |  | 行政审批 | 审批维护 |  |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、增值税费、系统集成费用和采购文件规定的其它一切费用。

2、报价须保留2位小数，本次询价仅对首年的“定制开发”进行评审，“定制开发”总价最低成交，报价相同的，采购人随机抽选。

3、税票须是增值税专用发票。

4、首年免费维护期满后，双方就维护费用进行协商，达成一致后签署运维服务协议，本次维护费仅做参考。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 五、承诺函

XXX（采购人名称）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（R的法人）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：

7.1 申请人提供入驻钉钉合作伙伴平台查询截图。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 竞标人廉洁自律承诺书

- 为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 九、商务、技术、服务要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三章 三、服务要求 |  |  |
| 2 | 第三章 四、商务要求 |  |  |
| 3 | 第三章 五、技术要求 |  |  |

注：供应商必须根据询价文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 十、报价产品技术参数表（是否要）

| 序号 | 功能模块 | 需求项 | 描述 | 报价产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公文管理 | 收文管理 | 处理外单位向本单位发送的公文，实现收文和发文自动连接，通过流程审批实现公文在承办后，并进行收文归档，采用收文列表，收文流程，收文报表等自定义的管理，可以添加收文，以及分发，设置好流程后，按添加收文即可发起收文流程。公文到达后，收文登记人选择公文类别，登记公文，送交相关领导进行审核、复核等工作，然后由办公室进行发文登记、编号等，并进行文件的发放等工作，最后由公文管理员对办结公文进行归档。 |  |  |
| 2 |  | 发文管理 | 采用发文表单自定义，发文流程自定义，满足不同的发文管理。通过流程绑定，灵活组织流转批阅和并发批阅，拟搞，核稿，签发，发布，存档、查询等功能，并在流转过程中进行审批控制，系统对公文的流转过程进行监督，保证了公文流转各个阶段的可控性。（含集团本部和下属子公司自行发文） |  |  |
| 3 |  | 查询功能 | 收文查询、发文查询 |  |  |
| 4 |  | 统计图表 | 收发文数量统计、自定义维度的其他统计。 |  |  |
| 5 |  | 基础设置 | 发文号管理、机关代号管理、主/抄送单位管理、来文单位管理等 |  |  |
| 6 |  | 流程配置 | 通过客户需求，可设定固化审批流程，也可以根据自定义选择流转顺序设定审批流程 |  |  |
| 7 |  | 知识管理 | 实现按板块类型进行各类知识资料共享、查阅、下载。 |  |  |
| 8 | 车辆审批 | 表单字段 审批流程 报表统计 | 1、根据申请表的要求配置表单，对特殊字段进行关联填充，优化填写步骤。 2、自定义配置审批流程，完成审批过程，对不同的节点可进行拓展设置，以满足特定要求。 3、统计填写的内容及需要关注的字段、以及明细数据的分类汇总统计。可进行导出、筛选操作。 |  |  |
| 9 | 会议室 预定 |  |  |  |  |
| 10 | 离沪审批 |  |  |  |  |
| 11 | 招待审批 |  |  |  |  |
| 12 | 用印审批 |  |  |  |  |
| 13 | 加班餐 审批 |  |  |  |  |
| 14 | 月计划 审批 | 表单字段 审批流程 报表统计 钉钉提醒 | 1、根据申请表的要求配置表单，对特殊字段进行关联填充，优化填写步骤。 2、自定义配置审批流程，完成审批过程，对不同的节点可进行拓展设置，以满足特定要求。 3、统计填写的内容及需要关注的字段、以及明细数据的分类汇总统计。可进行导出、筛选操作。 4、在不同的节点进行钉钉消息提醒。 5、通过历史价与成交价的对比，筛选偏高的采购事项。 |  |  |
| 15 | 台账录入 |  |  |  |  |
| 16 | CA证书提醒 |  |  |  |  |
| 17 | 供应商库管理 |  |  |  |  |
| 18 | 比价功能 |  |  |  |  |
| 19 | 流程权限 | 管理员 权限 | 管理员可对流程中的数据进行调整操作，如跳过节点，退回至某节点等功能。 |  |  |
| 20 | 审批权限 | 自动流转权限 | 可选择对应的部门，通过部门自动匹配负责人进行流程分发。也可以通过勾选人员进行分发。 |  |  |
| 21 | 考勤 | 日常考勤 | 考勤组规则梳理及搭建，考勤报表设计及搭建，打卡规则（正常打卡、外勤打卡）设置，加班规则设置，调休补休规则设置。 |  |  |
| 22 |  | 相关审批 | 补卡申请、外出申请、出差申请、加班申请、换班申请等审批表单设计流程梳理及搭建实施。 |  |  |
| 23 | 智能人事 | 入转调离 | 入职审批、转岗申请、调岗申请、离职申请等审批表单设计流程梳理及搭建实施 |  |  |
| 24 |  | 人事管理 | 员工电子花名册基础档案建立、合同管理、离职管理、调动管理，人事档案权限设置 |  |  |
| 25 |  | 假期管理 | 事假、年假、调休、病假、产假、婚假、陪产假等各种假期类型的规则梳理及部署实施 |  |  |
| 26 | OA办公后期维护 | 应用维护 | 针对前期开发移动办公OA模块提供后续维护服务 |  |  |
| 27 | 行政审批 | 审批维护 | 通过前期搭建的日常行政审批，对表单及流程的更新及维护 |  |  |
| 28 | / | 坐席 | 使用软件的操作人员数量（300人版本，包含10个部门账号+16个子公司账号）。 |  |  |

注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

第五章 评审方法

询价小组在评审过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

- 一、询价程序

1．供应商签到并递交响应文件。

2．密封性检查。

3． 在监督人员监督下，开启询价响应文件，宣读各供应商的报价，并做好相关记录。

4．询价小组按照询价文件的规定对供应商的响应文件进行资格性和符合性审查，询价小组拟出具评审报告。

5．询价小组编写评审报告。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由询价小组组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

6．采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商（也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商）。

7．发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

8．发出成交通知书，签订合同。

- 二、评审程序、评审方法、评审标准

1．熟悉和理解询价文件。

1.1 询价小组正式评审前，应当对询价文件进行熟悉和理解，内容主要包括询价文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询价办法和评审标准、合同主要条款等。

2.资格性和符合性审查。

2.1本项目需要询价小组进行资格性检查。

2.2询价小组应依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询价的供应商、商务技术服务响应等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格、是否实质性响应询价文件要求。

2.3询价小组资格性和符合性审查结束后，应当出具资格审查报告，并按照询价文件的规定确定参加询价的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，询价小组应当在资格审查报告中说明原因。供应商响应文件未实质性响应询价文件的，询价小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3．报价中的算术错误修正方法。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4．推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。询价小组应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

5．出具询价报告。询价报告应当包括下列内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（三）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况等；

（五）推荐的成交候选供应商名单及理由。

6．询价小组在询价过程中，不得改变询价文件所确定的商务、技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

7．询价小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

8．询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由询价小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

9．出现下列情形之一的，终止询价采购活动：

9.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 三、评审纪律

1．询价小组在采购活动过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

2．评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

3．询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4．询价小组成员应当遵守下列工作纪律：

4.1遵行本项目询价文件关于回避的规定。

4.2评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

4.3在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

4.4服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

4.5遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 第六章 采购合同（草案）

综合办公管理平台系统采购合同

采 购 人：泸州兴阳投资集团有限公司

供 应 商：

合同编号：

签订时间：2022年   月   日

- 签订地点：泸州市江阳区张坝西门综合楼2F

采购人：泸州兴阳投资集团有限公司（以下简称“甲方”）

供应商：                        （以下简称“乙方”）

甲方对  综合办公管理平台系统  进行采购，于        通过公开询价的方式，确定乙方为本项目的中选人。为了保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1.项目名称：综合办公管理平台系统；

2.合同金额：人民币     万元（含税）（大写：    元整）；完成《综合办公管理平台系统询价文件》及《响应文件》承诺要求完成的工作内容。

二、付款方式、合同期限、续费

1.付款方式：合同签订后10个工作日内，支付合同总额的70%作为预付款；软件系统上线运行并验收合格后10个工作日内，支付合同总额的30%。

- 2.每次付款前乙方应提供等额增值税专用发票。

- 3.合同期限：本合同有效期为 1  年，具体时间为：验收合格后起算一年，预计   年    月   日-   年   月   日。本合同期满前一个月双方协商是否续约，如需续约，甲方应于合同到期前 5个工作日内支付双方约定的费用。续约后按照新签订的合同内容履行。

三、服务内容与质量标准

- √交货期：从合同签订之日起60日历天内，完成项目的调研、方案设计、个性化开发、调试、安装部署、培训、试运行及最终验收，正式上线应用；

- √合理的、具有针对性的项目实施计划与解决方案；

- √负责完成客户化工作，满足《综合办公管理平台系统询价文件》要求的功能需求，及时响应与完成客户化修改；

- √能够妥善分析泸州兴阳投资集团有限公司业务中的复杂问题与个性化问题，并提出合理的解决方案，以保证系统实施不走弯路；

- √项目组织机构完整，保证实施期间有充分的实施技术人员保障，并完成培训工作，上线期间乙方至少完成一次相关部门走访，进行现场调试优化流程审批，保障系统完美交付。

- √项目负责人与参与项目实施技术人员具有相关实施经验；

- √具有规范的项目组织与项目管理体系与方法；

- √自验收之日起提供1年免费维护。维护内容是指合同涉及到的功能、性能维护，其他如新增功能模块等要求除外；

√系统出现故障时，一般问题1小时内响应，能进行远程处理的及时远程解决，如需上门解决的技术人员应在8小时内到达现场。

四、技术需求

基本要求

- 钉钉应用技术通过钉钉接口功能做第二次开发实现，其产品应满足如下要求：

- 钉钉成品的应用应具备易操作、易懂、快捷、安全稳定的特性；

- 业务场景：满足公司对行为管理、报表管理、分析画像的要求；

- 高可靠要求：非客观原因，系统应确保数据的完整性，应用功能的可持续稳定性；

- 能购提供功能与数据分离，支撑数据上云并调用；

- 满足公司要求，对数据加密并不容许任何第三方查看或使用；

- 开放数据接口：能够进入数据库查看提取采购人的所有数据用于数据访问。

- 系统配置管理：要求提供直观、简洁和易用的图形管理界面，能够展示全系统各个方面的运行状态，并提供管理员配置存储系统所需的各种图形化流程，并根据钉钉组织架构提供对应的权限设置。

- 根据钉钉本身及钉钉应用功能的迭代优化及更新，及时更新。

- 跨多平台：支持主流操作系统：Windows、macOS等。

- 多终端：系统须实现PC终端和移动终端登陆处理事务，若移动终端使用APP，须支持安卓系统和IOS系统。

系统专有技术需求

- 在系统的配置方面，应能根据实际的需要组合出任意的业务处理流程，用这些可自定义的流程来解决所有的审批和办公业务。

- 系统支持流程的导入导出功能，提高系统中应用的复制性和共用性，方便不同环境系统应用的复制和迁移。

- 易于二次开发扩展：系统提供二次开发的接口，可以方便用户将办公系统或其他需求扩展到该系统平台上。要求提供详细开发指导文档，并可提供二次开发服务。

- 要求采用SOA架构软件技术，保证核心的平台软件能够与具体的业务无关，避免定制开发带来的周期长、系统不稳定、维护难等问题。

- 应具有统一的用户及权限管理机制，能够很方便地对系统进行全面的权限管理，避免信息的冗余，以及由于个别系统的设计不当导致的安全隐患。

- 提供灵活的门户自定义定制功能，可根据需求设计菜单或功能入口等。

- 报表工具：包含系统运行过程中的业务流报表、文档查询报表、文档下载报表、文档监控报表、流程监控及效率分析类报表的生成、分析工具。

- OA系统内消息通知方式：应支持OA内部消息。

- 规范性校验：对活动计划各项要素信息的数字型、日期型、关联项目和非空必输项目以及项目间逻辑关系如起止日期进行有效性校验，保证字段内容的规范性。

- 提供系统日志管理功能，系统日志管理包括日志监控、日志审计和日志统计，系统中发生的所有对数据产生变更的操作和系统本身的运行检测情况都要求记录在日志平台中，便于统计分析。

五、甲方责任

1.甲方指派项目负责人     ，联系方式：       ；与乙方负责人进行对接；

2.甲方同意并接受本合同的相关规定，如果甲方提供的信息中包含任何违反法律法规或侵犯第三方权益的内容，由此产生的后果均由甲方承担，同时乙方有权终止本合同并拒绝为甲方提供本合同项下产品的剩余服务期限和服务支持，且甲方应承担乙方所有损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等一切相关费用。

3.甲方未能及时付款，乙方有权拒绝向甲方提供合同中规定的服务。

4.甲方在使用乙方产品中转售或转让给第三方使用，由此导致的经济、法律责任均与乙方无关，甲方承诺购买乙方服务后，不得利用乙方提供的服务或产品基于非法目的使用或销售。

5.甲方有义务维护自己购买产品上的数据、密码的完整性和保密性。因甲方维护或保密不善致使相关信息泄露或由于第三方盗用甲方帐号和密码进行各种操作而造成的直接和任何间接损失，由甲方自行负责。

6.甲方购买的产品只能供自己使用，不得转让或出租，由于转让或出租造成的不良后果，甲方将承担直接和连带责任。甲方需严格遵守有关法律的法规和行政规章制度。甲方利用本产品从事违反国家政策、法律法规的活动时，乙方有权停止提供服务；

7.服务期内，因不可抗力因素，包含但不限于因国家政策、法律法规、运营商调整，乙方有权配合国家和运营商政策采取对甲方账户禁用等措施，由此对甲方造成的损失乙方不承担任何赔偿责任。

- 六、乙方责任

- 1.乙方指派项目负责人               ，联系方式：         ；与甲方负责人进行对接；

- 2.乙方收到甲方提供的全部资料和应支付的款项后，应在规定的工期内完成产品的开通。如因乙方原因不能如期开通的，除非双方另有约定，否则将全额退回甲方已付款项。如因甲方原因导致不能如期完成产品开通，乙方将提供技术支持直至开通完成，但不退回已向甲方收取的款项。

- 3.乙方有义务为甲方提供产品手册和说明文件等相关文件。

- 4.若有价格变动，应与甲方协商，达成一致方可执行新的价格。

- 5.软件的全部知识产权均归乙方所有，如因甲方电脑系统/手机配置版本过低或其他软件不兼容或其他自身网络问题导致所购买产品无法正常使用，乙方将向甲方提出改进配置建议，但乙方不承担相关责任也不退还任何费用。

- 6.乙方应该在合同到期前1个月通知甲方续费，甲方应该在合同到期前一个月内确认续约，否则视为不再续约。

- 7.负责将甲方要求的内容（甲乙双方针对此项目已确认的开发需求）实施完毕，并指导甲方员工正常使用。

8.乙方有义务对因本项目而知悉的对方的技术及商业机密予以保密；

9.如因乙方产品安全设置等原因导致甲方数据泄露等，由乙方负责整改并赔偿因此给甲方造成的直接经济损失。

- 七、免责条款

- 1.任一方对因不可抗力造成的损失、协议不能履行或延迟履行均不应承担任何责任，不可抗力是指不能预见、对其发生和后果不能避免且不能克服的事件。包括但不限于火灾、水灾、雷击、地震、洪水、台风、龙卷风、火山爆发、瘟疫和传染病流行、罢工、战争或暴力行为或类似事件等。鉴于网络所具有的特殊性质，不可抗力亦包括下列情形：

- A.黑客攻击、计算机病毒侵入或发作：

- B.计算机系统遭到破坏、瘫痪或无法正常使用而导致信息或纪录的丢失、乙方不能提供本协议项下之服务或甲方无法使用系统：

- C.电信部门技术调整导致之重大影响：

- D.因政府管制而造成的暂时性关闭等：

- E.法律法规规定的其他属于不可抗力的情形。

- 2.上述不可抗力事件如果是由第三方责任人造成的，遭受损失的一方应根据《中华人民共和国民法典》等有关规定及时追究该第三方的侵权和赔偿责任。

- 3.发生不可抗力事件的，受影响的一方应立即以可能的最为快捷的方式通知对方，并在不可抗力事件发生十五天内向对方出具能有效证明该不可抗力事件发生的文件。遭受不可抗力影响的一方应采取积极有效的措施以尽量减少因本协议不能或延迟履行而给对方造成的损失，一方因不可抗力而延迟履行其相关义务的时间应与不可抗力持续的时间相同。

- 八、技术情报和资料的保密：

- 1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方在服务期间，不得向第三方泄漏甲方的秘密及业务上的信息，另外不得以委托业务以外的目的使用，甲方提供给乙方的资料，乙方需严格按照甲方锁定的秘密分级处理，不得向委托业务人及有关人员以外的人员展示。

- 2.涉密人员范围：所有参与和了解该项目的所有人员。

- 3.保密期限：本合同生效之日起至合同履行完毕后叁年内。

- 4.乙方在此确认并承诺：乙方严守甲方商业秘密，不得擅自披露、泄露、使用甲方的商业秘密。如因乙方产品安全设置等原因导致甲方数据泄露等，由乙方负责整改并赔偿因此给甲方造成的直接经济损失。

- 甲乙双方在此确认并承诺：明确约定保密事项和保密措施，以确保本协议的保密事项得到全面实施。

- 九、乙方违约

- 1.如乙方有下列情形，视为乙方违约，甲方有权单方终止合同，并要求乙方赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金：

- 1.1乙方保证所提供的服务整体或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权；

- 1.2乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵；

- 1.3若因乙方原因在合同规定期限内无法提供服务和交货。

十、履约保证金缴纳及履约验收

1.收到中选通知书后5日内乙方应向甲方缴纳合同价款10%的履约保证金，在验收合格并交付使用后10个工作日内无息退还。

2.甲方按国家相关标准自行组织有关专业人员验收。

验收标准：按国家、行业有关规定质量要求和技术指标以及甲方提供的参数要求进行验收；

- 十一、廉洁条款

双方均应严格遵守我国相关法律法规规定，特别是禁止商业贿赂的有关规定，恪守商业道德，共同营造合法公平公正的交易环境任意一方不得为了获取与相对方的合作及合作的利益，向相对方工作人员及其关联人员给予任何物质或精神上的直接或间接的不正当利益，包括但不限于直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、购物卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游、宴请及个人服务等。

- 十二、其他约定

- 1.本合同的成立、效力、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应使用中华人民共和国法律。

- 2.本合同未尽事宜，双方应在本合同原则基础上补充约定。本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。本合同自各方加盖公章且授权代表签字之日起生效。

- 3.本合同签署后，对于因本合同的履行产生之争议，双方首先通过友好协商解决；协商未果时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提出诉讼。

- 4.采取诉讼方式解决争议的，违约方还应承担由此给相对方造成的一切经济损失，包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、鉴定费等。

（以下无正文）

甲方（盖章）：泸州兴阳投资集团有限公司   乙方（盖章）：

法人或授权代表签字（或印章）：           法人或授权代表签字（或印章）

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

签署日期：______年______月______日